挂表、 燃气器具、管道设施安装改装

派工单

| 客户信息 | 客户名称 | #{fdispathchname} |  | 联系电话 |  |  |  | #{fphone} |  | 安装地址 |  |  |  | #{fdispathchaddress} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工料费票号 | #{fglhph} |  | 报警器票号 |  |  |  | #{fbjqph} |  | 灶具票号 |  |  |  | #{fzjph} |  |  |
|  | 烟机票号 | #{fyjph} |  | 热水器、壁挂炉票号 |  |  |  |  |  | #{frsqph} |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装内容及要求： |  |  | #{fcontents} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 派工时间 | #{fdispathchdate} |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  | #{fremarks} |  |  |
| 安 装 人 员 填写 | 完成时间 | #{ffinishdate} |  |  |  |  | 安装人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气表编号 | #{fmeternumber} |  | 燃气表进气 |  |  |  |  |  | 左 口 |  |  |  |  | 右 口 |  |
|  | 气密性实验 |  | 上限 |  |  | Pa |  |  |  | 上限 | Pa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下限 |  |  | Pa |  |  |  | 下限 | Pa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验时间 |  |  | min |  |  |  | 压降 | Pa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户须知 | 1、燃气表据燃气规范《GB-50028》规定与灶具垂直距离30CM； 2、禁止将燃气表、管道安装于：卧室、洗手间、储物间、橱柜、客厅等封闭空间内； 3、安装位置指：厨房； 4、约定的入户安装时间内务必请用户本人在家等候； 5、通气之前禁止打开燃气管道阀门、通气时有专业人员操作与讲解； 6、燃气管道支架不允许拆除、若私自拆除不予通气、后果自负； 7、如果灶具附近无挂表位置、需业主自行拆除橱柜、或业主自行拆除适宜位置的障碍物，以便为您安装燃气表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 客户签字及意见： |
| 收费确认单 | 计费项目 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 单价 | 工程量 |  | 核价 |  |  |  | 备注 |
|  | 合计工程造价 |  |  |  | ￥：#{fmoney} |  |  |  |  | 大写：#{fbigmoney} |  |  |  |  |  |  |
| 用户代表确认签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位确认签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

登记日期：     年    月    日