智能燃气表业务接口

V2.3

| 修改时间 | 版本 | 修改人 |
| --- | --- | --- |
| 2020.7.9 | V2.3（请阅读版本说明） | 卫静美 |
| 2020.7.6 | V2.2（请阅读版本说明） | 卫静美 |
| 2020.3.25 | V2.1（请阅读版本说明） | 卫静美 |
| 2019.11.13 | V2.0（请阅读版本说明） | 卫静美 |
| 2019.11.13 | V1.9（请阅读版本说明） | 卫静美 |

##### 目录

一、文档说明	3

1、阅读对象	3

2、版本说明	3

3、名词解释	3

二、接口账户	4

1、账户说明	4

三、接口规则	4

1、协议规则	4

2、安全规范	5

2.1、签名算法	5

2.2、签名示例	5

2.3、生成随机数算法	6

2.4、附注	6

四、API列表	6

1、开户	6

2、销户	9

3、充值	11

4、查询(抄表)	15

5、主站控阀	19

6、查询表事件	22

7、查询用气明细	27

8、参数设置命令	30

9、结余同步	35

# 一、文档说明

## 1、阅读对象

本文阅读对象：客户业务系统集成智能燃气表接口涉及的技术架构师，研发工程师，测试工程师，系统运维工程师。

## 2、版本说明

- 2020-7-9

- 版本2.3修改充值为充值（冲正），做了冲正说明。

- 2020-7-6

- 版本2.2

- 开户和付费类型3增加参数计费时间：apricetime。匹配计费周期4--固定时间。

- 2020-3-25

- 版本2.1

开户增加价格参数，将参数设置里的付费类型(settingtype)增加到开户传参里

- 结余同步增加参数

- 示例请按接口增加参数

- 2019-11-13

版本2.0

不对原有的参数设置进行修改，而是在参数类型加了一类

参数设置改为：增加一个参数类型，用来管理失联时间和大流量关阀。

- 2019-11-13

版本1.9

抄表回传参数增加。

参数设置命令加了失联时间和大流量关阀。

- 2018-10-10

版本1.8

开户函数接口增加LORA表相关

回传参数增加

- 2018-05-12

版本V1.7

增加NB模块，开户接口细微调整

- 2018-05-12

版本V1.6

增加结余同步功能

调整开户部分参数

调整抄表通知部分内容

调整参数设置价格设置部分内容

- 2017-8-18

版本V1.5

异步通知增加通知类型

增加部分错误提示

细节调整

- 2017-8-8

版本V1.3

增加设置指令接口

抄表接口调整，增加查询模式，可查询未上报抄表结果

- 2017-7-25

版本V1.2

增加销户接口，更改抄表接口为批量抄表(兼容单台抄表)

返回结果增加时间戳

- 2017-7-17

接口文档更新 版本V1.1

- 2017-7-5

发布接口文档初稿。版本V1.0

## 3、名词解释

- 预付费用户

终端用户需要先充值，通过IC卡或网络方式充值，才能用气。

- 后付费用户

终端用户开户即可用气，定期抄表上报数据，在客户自建系统中结算缴费。

- UUID

任务编号，每个接口都需要传此参数，标识不同任务。使用GUID生成计算。

# 二、接口账户

## 1、账户说明

用户在接入智能燃气表时，需要先获取相应的接口账户，账户资料包含以下资料

表1.1账户信息

| 参数 | API参数名 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| APPID | appid | 系统提供，接口唯一标识，提交请求需要带上该参数 |
| 合作伙伴账号 | partner | 合作伙伴账号 |
| API密钥 | key | 接口通信过程中生成签名的密钥，仅保存在用户系统和接口后台，不会再网络中传播。用户需妥善保管该key，切勿在网络中传输，不能再其他客户端中存储，保证key不会被泄露。 |

# 三、接口规则

## 1、协议规则

客户业务系统接入并使用智能气表，调用API必须遵循以下规则：

表2.1接口规则

| 项目 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 传输方式 | HTTP传输，后期拟增加HTTPS |
| 提交方式 | 采用POST方法提交 |
| 数据格式 | 提交和返回数据均为JSON格式 |
| 字符编码 | 统一采用UTF-8编码 |
| 签名算法 | MD5 |
| 签名要求 | 请求和接受数据均需要校验签名，详细方法请参考安全规范 |

## 2、安全规范

### 2.1、签名算法

签名生成的通用步骤如下：

第一步，设所有发送或者接收到的数据为集合M，将集合M内非空参数值的参数按照参数名ASCII码从小到大排序（字典序），使用URL键值对的格式（即key1=value1&key2=value2…）拼接成字符串stringA。

特别注意以下重要规则：

◆ 参数名ASCII码从小到大排序（字典序）；

◆ 如果参数的值为空不参与签名；

◆ 参数名区分大小写；

◆ 验证调用返回或主动通知签名时，传送的sign参数不参与签名，将生成的签名与该sign值作校验。

◆ 通信接口可能增加字段，验证签名时必须支持增加的扩展字段

第二步，在stringA最后拼接上key得到stringSignTemp字符串，并对stringSignTemp进行MD5运算，再将得到的字符串所有字符转换为大写，得到sign值signValue。

### 2.2、签名示例

举例：

假设传送的参数如下：

{

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "201707100012",

"uuid": "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"method": "query",

"body": "test"

}

第一步：对参数按照key=value的格式，并按照参数名ASCII字典序排序如下：

stringA="appid=lt65bd87345f10c62&body=test&method=test&partner=201707100012&uuid=E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E";

第二步：拼接API密钥：

stringSignTemp=stringA+"&key=d0a897954c106f893caf0a93e85819a6"

//注：key为API密钥

sign=MD5(stringSignTemp).toUpperCase()="9A0A8659F005D6984697E2CA0A9CF3B7"

//注：MD5签名方式

最终得到最终发送的数据：

{

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "201707100001",

"uuid": "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"method": "query",

"body": "test",

"signtype": "MD5",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

备注：其中  "signtype": "MD5",此参数不参与签名，其它不为空参数都参与签名算法。

### 2.3、生成随机数算法

接口协议中包含字段uuid(任务ID)，主要保证签名不可预测，数据为长度为32,数字和字母A-F组合的字符串。我们推荐生成随机数算法如下：生成新GUID，去掉"-"

### 2.4、附注

签名注意事项如下：

1、Decimal数据类型数据，签名时统一格式化为带两位小数，例如："rechargequantity": 1  生成签名字符串为：rechargequantity=1.00

2、所有带有下级子节点项目在签名时候省略。如：抄表结果queryresult

# 四、API列表

## 1、开户

应用场场景

客户业务系统调用此接口，在接口系统中生成开户信息。只有开户过后的气表，接口系统才会记录详细抄表信息，用气明细，并主动上报抄表记录。

接口地址：

URL地址：http://接口域名/api/meter/g133/openaccount

请求参数：

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 预付类型 | prepaytype | 是 | Int | 0/1 | 0-后付费 1-预付费 |
| 气表类型 | metertype | 是 | Int | 0/1 | 0-气量表 1-金额表 2-气量同步 3-金额同步 |
| 网络类型 | nettype | 否 | Int | 0/1 | 网络类型，0-GPRS，1-NB 注:为空则为默认GPRS |
| 物联网号 | imei | 否 | String |  | IMEI,可为空 |
| 充值次数 | rechargetimes | 是 | Int | 1 | 充值次数，开户的时候必须为1 |
| 充值数量 | rechargequantity | 是 | Decimal | 1.25 | 气量表--充值气量 气量同步--剩余气量 |
| 充值金额 | rechargeamount | 是 | Decimal | 1.20 | 金额表--充值金额 金额同步--剩余金额 |
| 同步价格 | price | 否 | decimal | 0 | 同步价格 |
| 通知地址 | notifyurl | 否 | String | http://域名/notify /openaccount | 开户并上表成功后异步回调地址，必须为可以直接访问的URL，不能携带参数。 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |
| 以下为LORA表新增（只有LORA表才为必填） |  |  |  |  |  |
| 是否lora表 | sfLora | 是 | Int | 0/1 | 0=非lora表 1=lora表 |
| 小区名称 | bzwName | 是 | String | 百度大厦 | 用于标识表具安装位置 |
| 栋组 | dz | 是 | String | 1 | 用于标识表具安装位置 |
| 单元 | dy | 是 | String | A | 用于标识表具安装位置 |
| 楼层 | lc | 是 | String | 30 | 用于标识表具安装位置 |
| 户号 | hh | 是 | String | 4 | 用于标识表具安装位置 |
| 版本2.1新增计费类型参数 |  |  |  |  |  |

付费类型(settingtype=3)

注：此参数适用于金额同步表，其它表具不需要设置，

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动日期(A) | astartdate | 是 | String | 20170101 | 时间格式：yyyyMMdd |
| 计费类型(A) | apricetype | 是 | Int | 0 | 0--气量无阶梯 1--金额无阶梯 2--金额2阶梯 3--金额3阶梯 4--金额4阶梯 5--金额5阶梯 6--金额6阶梯 |
| 计费周期(A) | apriceperiod | 是 | Int | 1 | 1--月阶梯 2--季阶梯 3--年阶梯 4--固定时间 |
| 计费时间 | apricetime | 否 | Int | - -12； - 30--365； | 计费周期为4的时候，传此参数 可按天来设置，传小于13的整数时，视为自然月。如传6，视为从启动日期（20170101--20170701，6个月），传大于12的数值，视为自然天数，如180，则从启动日期开始180天。 |
| 阶梯价格(A) | astepprices | 是 | String | [{ "max":null, "price": 3.5 }] | 参见阶梯价格设置 |

阶梯价格设置

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶梯上限 | max | 是 | Decimal | 100 | 阶梯可用气量 |
| 阶梯价格 | price | 是 | Decimal | 5.60 | 价格 |

阶梯价格示例如下

一级阶梯：(统一价格5元)

"astepprices": [

{ "max": 0, "price": 5 }

]

三级阶梯：(0~100方：5.5元  100~500方：6.5元  500方以上：8.5元)

"astepprices": [

{ "max":100, "price": 5.50 },

{ "max":400, "price": 6.50 },

{ "max": 0, "price": 8.50 }

]

其他以此类推，最多支持六级阶梯价格

版本2.1示例如下

{

"metertype":3,

"rechargetimes":1,

"signtype":"MD5",

"uuid":"6D25397B678949C89BE63489C87FA4A3",

"prepaytype":0,

"rechargequantity":"0.00",

"partner":"2c9a6e096df12542016df1470ef80006",

"appid":"2c9a6e096df12542016df1470ef80006",

"nettype":1,

"meterno":"1532001010002015",

"rechargeamount":"0.00",

"notifyurl":"http://111.53.195.15:8081/HuaTengMeter/rs/logic/callback_OpenAccount"

"settingtype": 3,

"settings": {

"astartdate": "20170101",

" apricetype": 3,

" apriceperiod": 1,

" astepprices": [{ "max":100, "price": 5.50 },

{ "max":400, "price": 6.50 },

{ "max": 0, "price": 8.50 } ],

}

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

版本1.0示例如下

示例如下：

{

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E ",

"meterno": "1231700000000161",

"prepaytype":0,

"metertype":0,

"rechargetimes":1,

"rechargequantity":10.00,

"notifyurl":"http://www.test.com/notify/openaccount",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标志，接口处理结果需要查看resultcode 来判断 |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

以下字段在returncode为SUCCESS 的时候返回

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170725080101 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 错误代码 | errorcode | 否 | String | SYSTEMERROR | 参见错误代码 |
| 错误信息 | errormsg | 否 | String | 系统错误 | 参见错误代码 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

{

"returncode": "SUCCESS",

"returnmsg": "OK",

"appid": "htc11d7f12e5e1849a",

"partner": "2017080001",

"uuid": "87093999E7C84891AD037E0852AED8F7",

"meterno": "1561802300713561",

"timestamp": "20180814172747",

"signtype": "MD5",

"sign": "D395F2AF27856BD127FE3E385C2278B1"

}

示例如下：

{

"returncode": "SUCCESS",

"returnmsg":"OK",

"appid": " lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid" : " E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E ",

"meterno": "1231700000000161",

"timestamp": "20170101010101",

"resultcode":"SUCCESS",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

错误代码

| 名称 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| NOAUTH | 无接口权限 | 请联系申请接口 |
| SYSTEMERROR | 系统错误 | 系统异常，请用相同参数重新调用 |
| APPID_NOT_EXIT | APPID不存在 | 请检查APPID是否正确 |
| PARTNER_NOT_EXIT | PARTNER不存在 | 请检查PARTNER是否正确 |
| APPID_PARTNER_NOT_MATCH | appid和partner不匹配 | 请检查appid和partner |
| LACK_PARAMS | 缺少参数 | 请检查参数是否齐全 |
| SIGN_ERROR | 签名错误 | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |
| POST_DATA_EMPTY | POST数据为空 | 请检查POST数据是否为空 |
| POST_DATA_ERROR | 数据格式错误 | 请检查提交数据格式是否正确 |
| PARAMS_ERROR | 参数错误 | 请检查提交参数值是否符合要求 |
| METER_EXIST | 表号已存在 | 已开户，不能重新开户 |

开户结果通知

客户业务系统调用开户接口，会同步返回在接口系统中开户结果，当然气表主动后手动连接服务器的时候，则下发开户指令，并将操作结果异步通知客户业务系统。

通知地址：

客户业务系统通过开户接口提交的通知地址，或接口系统指定的默认开户结果通知地址。如果没有设置通知地址，则需要客户业务系统手动连接查询。

请求参数

| 字段名 | 变量名 | 必填 |  | 类型 |  | 示例值 |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 |  | String |  | lt65bd87345f10c62 |  | 接口系统申请的应用ID |  |
| 伙伴账号 | partner | 是 |  | String |  | 2017070001 |  | 合作伙伴ID |  |
| 任务号 | uuid | 是 |  | String |  | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E |  | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |  |
| 通知类型 | notifytype | 是 |  | String |  | OpenAccount |  | 通知类型 |  |
| 表号 | meterno | 是 |  | String |  | 1231700000000161 |  | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |  |
| 时间戳 | timestamp |  | 是 |  | String |  | 20170101010101 |  | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 |  | String |  | SUCCESS |  | SUCCESS/FAIL |  |
| 错误代码 | errorcode | 否 |  | String |  | SYSTEMERROR |  | 参见错误代码 |  |
| 错误信息 | errormsg | 否 |  | String |  | 系统错误 |  | 参见错误代码 |  |
| 签名类型 | signtype | 是 |  | String |  | MD5 |  | 暂只支持MD5 |  |
| 签名 | sign | 是 |  | String |  |  |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |  |

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

## 2、销户

应用场场景

客户业务系统调用此接口，注销表具开户信息。注销后的表具，接口系统不再抄收数据。注销后的表号可以再次开户使用。

接口地址：

URL地址：http://接口域名/api/meter/g133/closeaccount

请求参数：

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

示例如下：

{

"appid": " lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": " E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E ",

"meterno": "1231700000000161",

"signtype": "MD5",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标志，接口处理结果需要查看resultcode 来判断 |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

以下字段在returncode为SUCCESS 的时候返回

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170725080101 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 错误代码 | errorcode | 否 | String | SYSTEMERROR | 参见错误代码 |
| 错误信息 | errormsg | 否 | String | 系统错误 | 参见错误代码 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

示例如下：

{

"returncode": "SUCCESS",

"returnmsg":"OK",

"appid": " lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid" : " E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E ",

"meterno": "1231700000000161",

"timestamp": "20170725010101",

"resultcode":"SUCCESS"

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

错误代码

| 名称 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| NOAUTH | 无接口权限 | 请联系申请接口 |
| SYSTEMERROR | 系统错误 | 系统异常，请用相同参数重新调用 |
| APPID_NOT_EXIT | APPID不存在 | 请检查APPID是否正确 |
| PARTNER_NOT_EXIT | PARTNER不存在 | 请检查PARTNER是否正确 |
| APPID_PARTNER_NOT_MATCH | appid和partner不匹配 | 请检查appid和partner |
| LACK_PARAMS | 缺少参数 | 请检查参数是否齐全 |
| SIGN_ERROR | 签名错误 | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |
| POST_DATA_EMPTY | POST数据为空 | 请检查POST数据是否为空 |
| POST_DATA_ERROR | 数据格式错误 | 请检查提交数据格式是否正确 |
| PARAMS_ERROR | 参数错误 | 请检查提交参数值是否符合要求 |
| METER_NOT_EXIST_OR_CLOSED | 表未开户或已销户 | 表未开户或已销户，不用重复操作 |

## 3、充值（冲正）

应用场场景

客户业务系统调用此接口，在接口系统中生成充值记录，并在气表连接服务器时候下发充值指令，将充值结果异步通知客户业务系统。

注：此接口只适用于 预付费 ，后付费气表不需要充值。

冲正：冲正就是发一条 相同充值次数 并且充值量为0 的请求。

接口地址：

URL地址：http://接口域名/api/meter/g133/recharge

请求参数：

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 充值次数 | rechargetimes | 是 | Int | 1 | 充值次数 |
| 充值数量 | rechargequantity | 是 | Decimal | 1.25 | 充值数量-气量表(两位小数) |
| 充值金额 | rechargeamount | 否 | Decimal | 0.00 | 充值金额-金额表 |
| 通知地址 | notifyurl | 否 | String | http://域名/notify /recharge | 充值并上表成功后异步回调地址，必须为可以直接访问的URL，不能携带参数。 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

示例如下：

{

"appid": " lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": " E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E ",

"meterno": "1231700000000161",

"rechargetimes": 2,

"rechargequantity": 10.00,

"notifyurl": "http://www.test.com/notify/recharge",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标志，接口处理结果需要查看resultcode 来判断 |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

以下字段在returncode为SUCCESS 的时候返回

| 字段名 | 变量名 | 必填 |  | 类型 |  | 示例值 |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 |  | String |  | lt65bd87345f10c62 |  | 接口系统申请的应用ID |  |
| 伙伴账号 | partner | 是 |  | String |  | 2017070001 |  | 合作伙伴ID |  |
| 任务号 | uuid | 是 |  | String |  | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E |  | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |  |
| 表号 | meterno | 是 |  | String |  | 1231700000000161 |  | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |  |
| 时间戳 | timestamp |  | 是 |  | String |  | 20170101010101 |  | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 |  | String |  | SUCCESS |  | SUCCESS/FAIL |  |
| 错误代码 | errorcode | 否 |  | String |  | SYSTEMERROR |  | 参见错误代码 |  |
| 错误信息 | errormsg | 否 |  | String |  | 系统错误 |  | 参见错误代码 |  |
| 签名类型 | signtype | 是 |  | String |  | MD5 |  | 暂只支持MD5 |  |
| 签名 | sign | 是 |  | String |  |  |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |  |

示例如下：

{

"returncode": "SUCCESS",

"returnmsg": "OK",

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"meterno": "1231700000000161",

"timestamp": "20170725101801",

"resultcode": "SUCCESS"

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

错误代码

| 名称 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| NOAUTH | 无接口权限 | 请联系申请接口 |
| SYSTEMERROR | 系统错误 | 系统异常，请用相同参数重新调用 |
| APPID_NOT_EXIT | APPID不存在 | 请检查APPID是否正确 |
| PARTNER_NOT_EXIT | PARTNER不存在 | 请检查PARTNER是否正确 |
| APPID_PARTNER_NOT_MATCH | appid和partner不匹配 | 请检查appid和partner |
| LACK_PARAMS | 缺少参数 | 请检查参数是否齐全 |
| SIGN_ERROR | 签名错误 | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |
| POST_DATA_EMPTY | POST数据为空 | 请检查POST数据是否为空 |
| POST_DATA_ERROR | 数据格式错误 | 请检查提交数据格式是否正确 |
| PARAMS_ERROR | 参数错误 | 请检查提交参数值是否符合要求 |
| METER_NOT_EXIST_OR_CLOSED | 表具未开户或已销户 | 请检查是否开户，如未开户，请先调用开户接口。 |
| PREPAYTYPE_NOT_MATCH | 预付类型不匹配 | 后付费气表调用充值接口 |
| RECHARGETIMES_ERROR | 充值次数错误 | 充值次数小于或等于已充值次数，充值此数必须比表内次数大1才能充值 |
| QUANTITY_NULL_OR_ZERO | 充值数量空或为0 | 气量表：充值数量必须大于0 |
| AMOUNT_NULL_OR_ZERO | 充值金额空或为0 | 金额表：充值金额必须大于0 |
| IN_METER_FAIL | 充值上表失败 | 充值数据校验错误，上表失败，密钥错误、充值次数错误都可能引发此错误，请检查充值数据后重新提交。 |

充值上表结果通知

客户业务系统调用充值接口，会同步返回在接口系统中增加充值记录，当然气表主动后手动连接服务器的时候，则下发充值指令，并将操作结果异步通知客户业务系统。

通知地址：

调用接口时提交的通知地址，或接口系统指定的默认充值结果通知地址

请求参数

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 通知类型 | notifytype | 是 | String | Recharge | 通知类型 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170725100101 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 错误代码 | errorcode | 否 | String | SYSTEMERROR | 参见错误代码 |
| 错误信息 | errormsg | 否 | String | 系统错误 | 参见错误代码 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

## 4、查询(抄表)

应用场场景

客户业务系统调用此接口，查询抄收气表用气情况。如表未连接服务器，则返回最新抄表记录。下次抄表后异步通知抄表结果。

接口地址：

URL地址：http://接口域名/api/meter/g133/query

请求参数：

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 查询类型 | querytype | 是 | Int | 1 | 1-按表号查询抄表数据 2-抄收最新未上报数据，设为此项表号可以为空 |
| 表号 | meterno | 否 | String | 1231700000000161， 1231700000002161 | 表号列表，以英文逗号(,)分隔。 可抄收单台表，则输入单台表号即可 暂定最多可以支持10台表 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

示例如下：

按表号查询

{

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"querytype": 1,

"meterno": "1231700000000161,1231700000002161",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

查询最新抄表数据

{

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"querytype": 2,

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标志，接口处理结果需要查看resultcode 来判断 |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

以下字段在returncode为SUCCESS 的时候返回

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170725080101 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 错误代码 | errorcode | 否 | String | SYSTEMERROR | 参见错误代码 |
| 错误信息 | errormsg | 否 | String | 系统错误 | 参见错误代码 |
| 抄表结果 | queryresult | 是 | String | 抄表结果 | 抄表结果，签名忽略此项 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

抄表结果列表

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表号 | meterno | 是 | String | 0000000000000161 | 表号 |
| 抄表结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | 抄表结果、SUCCESS-成功 其他代表对应表号抄表失败 |
| 抄表时间 | querydate | 是 | String | 20170725103300 | 抄表时间,格式yyyyMMddHHmmss |
| 剩余气量 | remainquantity | 否 | decimal | 0.01 | 适用于预付费类型气表 |
| 总用气量 | totalquantity | 是 | Decimal | 1.20 | 单位:方 |
| 透支气量 | overdraftquantity | 否 | Decimal | 0.00 | 单位:方 |
| 剩余金额 | remainamount | 否 | decimal | 0.01 | 金额表：适用于预付费类型气表 |
| 总用金额 | totalamount | 否 | Decimal | 1.20 | 金额表：单位:元 |
| 透支金额 | overdraftamount | 否 | Decimal | 0.00 | 金额表：单位:元 |
| 计费方案 | currfeetype | 否 | Int | 1 | 金额表：当前计费方案 0--A方案 1--B方案 |
| 当前阶梯 | currstep | 否 | Int | 1 | 金额表：当前阶梯 |
| 阶梯用量 | currstepquantity | 否 | Decimal | 1.20 | 金额表：当前阶梯累计使用气量 |
| 阀门状态 | valvestatus | 是 | Int | 0 | 阀门状态,0为开阀，1为关阀。 |
| 电量等级 | batterylevel | 是 | Int | 4 | 电量等级 |
| 信号强度 | signal | 是 | Int | 45 | 信号强度，取值范围：0-49 |
| 锂电池电量 | libatterylevel | 否 | Decimal | 1.11 | 锂电池电量等级 |
| 温度 | temperature | 否 | Decimal | 13.40 | 单位：°C |
| 压力 | pressure | 否 | Decimal |  | 单位kpa |
| 瞬时标况流量 | instantStandcondition | 否 | Decimal |  |  |
| 瞬时工况流量 | instantWorkcondition | 否 | Decimal |  |  |
| 标况累积量 | standardCumulant | 否 | Decimal |  |  |
| 工况累计量 | workCumulant | 否 | Decimal |  |  |

示例如下：

{

"returncode": "SUCCESS",

"returnmsg": "OK",

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": " E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E ",

"timestamp": "20170725103500",

"resultcode": "SUCCESS",

"queryresult": [

{"meterno": "1231700000000161", "resultcode":"SUCCESS",

"querydate":"20170725103500",

"remainquantity": 0.00,"totalquantity": 2.15,

"overdraftquantity": 0.00, "valvestatus": 0,

"batterylevel": 5, "signal": 45,

},

{"meterno": "1231700000002161", "resultcode":"SUCCESS",

"querydate":"20170725103500",

"remainquantity": 0.00,"totalquantity": 2.15,

"overdraftquantity": 0.00, "valvestatus": 0,

"batterylevel": 5, "signal": 45,

}

],

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

错误代码

| 名称 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| NOAUTH | 无接口权限 | 请联系申请接口 |
| SYSTEMERROR | 系统错误 | 系统异常，请用相同参数重新调用 |
| APPID_NOT_EXIT | APPID不存在 | 请检查APPID是否正确 |
| PARTNER_NOT_EXIT | PARTNER不存在 | 请检查PARTNER是否正确 |
| APPID_PARTNER_NOT_MATCH | appid和partner不匹配 | 请检查appid和partner |
| LACK_PARAMS | 缺少参数 | 请检查参数是否齐全 |
| SIGN_ERROR | 签名错误 | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |
| POST_DATA_EMPTY | POST数据为空 | 请检查POST数据是否为空 |
| POST_DATA_ERROR | 数据格式错误 | 请检查提交数据格式是否正确 |
| PARAMS_ERROR | 参数错误 | 请检查提交参数值是否符合要求 |
| METERNO_NOT_EXIST_OR_CLOSED | 表号未开户或已销户 | 请检查是否开户，如未开户，请先调用开户接口。 |
| METER_NODATA | 没有抄表数据 | 已开户但没有抄表数据 |

抄表通知

当然气表主动后手动连接服务器的时候，自动抄收表数据，并将结果异步通知客户业务系统。

当抄表数量累计达到10台表，或者距离上次上次通知时间一定间隔（暂定为一天），则主动上报通知。

通知地址：

接口系统指定的通知地址

示例：http://www.test.com/notify/query

请求参数

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170725072001 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 通知类型 | notifytype | 是 | String | Query | 通知类型 |
| 抄表结果 | queryresult | 是 | String | [] | 抄表结果列表 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

抄表结果列表

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231000000000161 |  |  |
| 抄表结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS |  | 抄表结果、SUCCESS-成功 其他代表对应表号抄表失败 |
| 抄表时间 | querydate | 是 | String | 20170725103300 |  | 抄表时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 剩余气量 | remainquantity | 否 | decimal | 0.01 |  | 适用于预付费类型气表 |
| 总用气量 | totalquantity | 是 | Decimal | 1.20 |  | 单位:方 |
| 透支气量 | overdraftquantity | 是 | Decimal | 0.00 |  | 单位:方 |
| 阀门状态 | valvestatus | 是 | Int | 0 |  | 阀门状态 |
| 电量等级 | batterylevel | 是 | Int | 4 |  | 电量等级 |
| 信号强度 | signal | 是 | Int | 45 |  | 信号强度，取值范围：0-49 |

示例如下：

{

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": " E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E ",

"timestamp": "20170725103500",

"queryresult": [

{"meterno": "1231700000000161", "querydate":"20170725103500",

"remainquantity": 0.00,"totalquantity": 2.15,

"overdraftquantity": 0.00, "valvestatus": 0,

"batterylevel": 5, "signal": 45,

},

{"meterno": "1231700000002161", "querydate":"20170725103500",

"remainquantity": 0.00,"totalquantity": 2.15,

"overdraftquantity": 0.00, "valvestatus": 0,

"batterylevel": 5, "signal": 45,

}

],

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

## 5、主站控阀

应用场场景

客户业务系统调用此接口，控制气表开阀/关阀。指令在气表下次主动或手动连接的时候，自动下发，并将操作结果异步通知客户业务系统。

注：调用此命令关阀后只能调用此命令开阀，不能通过手动按键开阀

接口地址：

URL地址：http://接口域名/api/meter/g133/remotevalve

请求参数：

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 阀门状态 | valvestatus | 是 | Int | 0 | 0-关阀 1-开阀 |
| 通知地址 | notifyurl | 否 | String | http://域名/notify /remotevalve | 开户并上表成功后异步回调地址，必须为可以直接访问的URL，不能携带参数。 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

示例如下：

{

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"meterno": "1231700000000161",

"valvestatus": 1,

"notifyurl": "http://www.test.com/notify/openaccount",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标志，接口处理结果需要查看resultcode 来判断 |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

以下字段在returncode为SUCCESS 的时候返回

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170101010101 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 业务结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 错误代码 | errorcode | 否 | String | SYSTEMERROR | 参见错误代码 |
| 错误信息 | errormsg | 否 | String | 系统错误 | 参见错误代码 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

示例如下：

{

"returncode": "SUCCESS",

"returnmsg": "OK",

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid" : "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"meterno": "1231700000000161",

"resultcode": "SUCCESS",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

错误代码

| 名称 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| NOAUTH | 无接口权限 | 请联系申请接口 |
| SYSTEMERROR | 系统错误 | 系统异常，请用相同参数重新调用 |
| APPID_NOT_EXIT | APPID不存在 | 请检查APPID是否正确 |
| PARTNER_NOT_EXIT | PARTNER不存在 | 请检查PARTNER是否正确 |
| APPID_PARTNER_NOT_MATCH | appid和partner不匹配 | 请检查appid和partner |
| LACK_PARAMS | 缺少参数 | 请检查参数是否齐全 |
| SIGN_ERROR | 签名错误 | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |
| POST_DATA_EMPTY | POST数据为空 | 请检查POST数据是否为空 |
| POST_DATA_ERROR | 数据格式错误 | 请检查提交数据格式是否正确 |
| PARAMS_ERROR | 参数错误 | 请检查提交参数值是否符合要求 |
| METER_NOT_EXIST_OR_CLOSED | 表具未开户或已销户 | 表具未开户，不能执行此操作 |

异步通知

当然气表主动后手动连接服务器的时候，自动下发控阀指令，并将结果异步通知客户业务系统。

通知地址：

调用接口提交的通知地址，或接口系统指定的通知地址

请求参数

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 通知类型 | notifytype | 是 | String | RemoteValue | 通知类型 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170725010101 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 错误代码 | errorcode | 否 | String | SYSTEMERROR | 参见错误代码 |
| 错误信息 | errormsg | 否 | String | 系统错误 | 参见错误代码 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

## 6、查询表事件

应用场场景

客户业务系统调用此接口，查询气表事件列表。最多只支持查询7天的记录

接口地址：

URL地址：http://接口域名/api/meter/g133/queryevent

请求参数：

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 查询类型 | querytype | 是 | Int | 1 | 1-按表号查询抄表数据 2-抄收最新未上报数据,数量为10条，设为此项表号可以为空，日期参数无效 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 开始日期 | startdate | 否 | String | 2017-01-01 | 开始日期，最多支持查询7天记录，如果设置的结束日期超过7天，则已开始日期往后7天 |
| 结束日期 | enddate | 否 | String | 2017-01-07 | 结束日期 ,日期留空则为查询最近7天 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

示例如下：

{

"appid": " lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid" : "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"meterno": "1231700000000161",

"startdate": "2017-01-01",

"enddate": "2017-01-07",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标志，接口处理结果需要查看resultcode 来判断 |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

以下字段在returncode为SUCCESS 的时候返回

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 表号 | meterno | 否 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170725080101 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 错误代码 | errorcode | 否 | String | SYSTEMERROR | 参见错误代码 |
| 错误信息 | errormsg | 否 | String | 系统错误 | 参见错误代码 |
| 事件列表 | events | 是 | String |  | 参见事件列表，签名忽略此项 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

事件列表

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 事件代码 | eventcode | 是 | String | 80010001 | 事件代码 |
| 事件描述 | eventmsg | 是 | String | 手动连接 | 合作伙伴ID |
| 事件日期 | eventdate | 是 | String | 20170701120101 | 事件发生日期 格式yyyyMMddHHmmss |

示例如下：

{

"returncode": "SUCCESS",

"returnmsg": "OK",

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid" : "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"meterno": "1231700000000161",

"timestamp": "20170725080101",

"resultcode": "SUCCESS",

events: [

{ "eventcode":"80010001", "eventmsg":"手动连接",

"eventdate":"20170701120101"},

{ "eventcode":"80010001", "eventmsg":"手动连接",

"eventdate":"20170701120101"}

],

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

错误代码

| 名称 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| NOAUTH | 无接口权限 | 请联系申请接口 |
| SYSTEMERROR | 系统错误 | 系统异常，请用相同参数重新调用 |
| APPID_NOT_EXIT | APPID不存在 | 请检查APPID是否正确 |
| PARTNER_NOT_EXIT | PARTNER不存在 | 请检查PARTNER是否正确 |
| APPID_PARTNER_NOT_MATCH | appid和partner不匹配 | 请检查appid和partner |
| LACK_PARAMS | 缺少参数 | 请检查参数是否齐全 |
| SIGN_ERROR | 签名错误 | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |
| POST_DATA_EMPTY | POST数据为空 | 请检查POST数据是否为空 |
| POST_DATA_ERROR | 数据格式错误 | 请检查提交数据格式是否正确 |
| PARAMS_ERROR | 参数错误 | 请检查提交参数值是否符合要求 |
| METER_NOT_EXIST_OR_CLOSED | 表具未开户或已销户 | 请检查是否开户，如未开户，请先调用开户接口。 |
| METER_NODATA | 没有数据 | 没有找到符合条件的数据 |

表事件

| 事件代码 | 事件内容 |
| --- | --- |
| 80010001 | 手动连接 |
| 80010002 | 约定连接 |
| 80010003 | 实时连接 |
| 80010004 | 失败重连 |
| 80010005 | 定时连接 |
| 80010006 | 电源电压降至欠压值 |
| 80010007 | 电源供电 |
| 80010009 | 阀门故障 |
| 80010010 | 时钟电池欠压 |
| 80010011 | 磁干扰 |
| 80010012 | 异常流量超大流量 |
| 80010013 | 异常流量超小流量 |
| 80010014 | 电源断电 |
| 80010015 | 计量处理单元异常 |
| 80020009 | 短按键开阀 |
| 80020012 | 没有计费方案 |
| 80020013 | 计费方案转换出错 |
| 80300001 | 震动报警 |
| 80300002 | 漏气报警 |
| 80300003 | 门禁报警 |

表事件异步通知

当接口系统获取表具事件的时候，并将结果异步通知客户业务系统。

通知地址：

接口系统指定的通知地址

示例：http://www.test.com/notify/events

请求参数

| 字段名 | 变量名 |  | 必填 | 类型 |  |  | 示例值 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid |  | 是 | String |  |  | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |  |
| 伙伴账号 | partner |  | 是 | String |  |  | 2017070001 | 合作伙伴ID |  |
| 任务号 | uuid |  | 是 | String |  |  | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |  |
| 通知类型 | notifytype | 是 |  |  | String | QueryEvent |  |  | 通知类型 |
| 时间戳 | timestamp |  | 是 | String |  |  | 20170725072001 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |  |
| 表事件 | events |  | 是 | String |  |  |  | 表事件列表 |  |
| 签名类型 | signtype |  | 是 | String |  |  | MD5 | 暂只支持MD5 |  |
| 签名 | sign |  | 是 | String |  |  |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |  |

事件列表

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 |  |
| 事件代码 | eventcode | 是 | String | 80010001 | 事件代码 |
| 事件描述 | eventmsg | 是 | String | 手动连接 | 合作伙伴ID |
| 事件日期 | eventdate | 是 | String | 20170701120101 | 事件发生日期 格式yyyyMMddHHmmss |

示例如下：

{

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": " E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E ",

"timestamp": "20170725103500",

events: [

{ "meterno":"1231700000000161", "eventcode":"80010001",

"eventmsg":"手动连接", "eventdate":"20170701120101"},

{ "meterno":"1231700000000261", "eventcode":"80010001",

"eventmsg":"手动连接", "eventdate":"20170701120101"}

],

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

## 7、查询用气明细

应用场场景

客户业务系统调用此接口，查询气表用气明细记录。最多只支持查询7天的记录

接口地址：

URL地址：http://接口域名/api/meter/g133/queryusedetail

请求参数：

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 查询类型 | querytype | 是 | Int | 1 | 1-按表号查询抄表数据 2-抄收最新未上报数据，设为此项表号可以为空，时间参数无效 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 开始日期 | startdate | 否 | String | 2017-01-01 | 开始日期 |
| 结束日期 | enddate | 否 | String | 2017-01-07 | 结束日期 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

示例如下：

{

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid" : "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"meterno": "1231700000000161",

"startdate": "2017-01-01"

"enddate": "2017-01-07",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标志，接口处理结果需要查看resultcode 来判断 |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

以下字段在returncode为SUCCESS 的时候返回

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 表号 | meterno | 否 | String | 1231700000000161 |  |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170725080101 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 错误代码 | errorcode | 否 | String | SYSTEMERROR | 参见错误代码 |
| 错误信息 | errormsg | 否 | String | 系统错误 | 参见错误代码 |
| 用气明细 | usedetails | 是 | String |  | 参见用气明细，签名忽略此项 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

用气明细

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 |  |
| 日期 | detaildate | 是 | String | 2017-01-01 | 日期，格式yyyy-MM-dd |
| 日用气量 | dailyquantity | 是 | Decimal | 0.20 | 日用气量，适用于气量表 |
| 日用金额 | dailyamount | 否 | Decimal | 0.00 | 日用气金额，适用于金额表 |
| 小时用量 | hourdetails | 是 | String | [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.23.0,0.0,0.0,0.0] | 小时用气明细，每天24小时，每个小时一个数据。 |

示例如下：

{

"returncode": "SUCCESS",

"returnmsg": "OK",

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid" : "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"meterno": "1231700000000161",

"timestamp": "20170725080101",

"resultcode": "SUCCESS",

events: [		{"detaildate":"2017-01-01","dailyquantity":"0.20","dailyamount":"0.20","hourdetails":"[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.23.0,0.0,0.0,0.0]"},		{"detaildate":"2017-01-02,"dailyquantity":"0.20","dailyamount":"0.20","hourdetails":"[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.23.0,0.0,0.0,0.0]"},		detaildate":"2017-01-03,"dailyquantity":"0.20","dailyamount":"0.20","hourdetails":"[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.23.0,0.0,0.0,0.0]"}

],

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

错误代码

| 名称 | 描述 |  | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOAUTH | 无接口权限 |  | 请联系申请接口 |
| SYSTEMERROR | 系统错误 |  | 系统异常，请用相同参数重新调用 |
| APPID_NOT_EXIT | APPID不存在 |  | 请检查APPID是否正确 |
| PARTNER_NOT_EXIT | PARTNER不存在 |  | 请检查PARTNER是否正确 |
| APPID_PARTNER_NOT_MATCH | appid和partner不匹配 |  | 请检查appid和partner |
| LACK_PARAMS | 缺少参数 |  | 请检查参数是否齐全 |
| SIGN_ERROR | 签名错误 |  | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |
| POST_DATA_EMPTY | POST数据为空 |  | 请检查POST数据是否为空 |
| POST_DATA_ERROR | 数据格式错误 |  | 请检查提交数据格式是否正确 |
| PARAMS_ERROR | 参数错误 |  | 请检查提交参数值是否符合要求 |
| METER_NOT_EXIST_OR_CLOSED |  | 表具未开户或已销户 | 请检查是否开户，如未开户，请先调用开户接口。 |

用气明细异步通知

当接口系统抄收表具用气明细的时候，并将结果异步通知客户业务系统。

通知地址：

接口系统指定的通知地址

示例：http://www.test.com/notify/ queryusedetail

请求参数

| 字段名 | 变量名 |  | 必填 | 类型 |  |  | 示例值 | 描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid |  | 是 | String |  |  | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |  |  |
| 伙伴账号 | partner |  | 是 | String |  |  | 2017070001 | 合作伙伴ID |  |  |
| 任务号 | uuid |  | 是 | String |  |  | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |  |  |
| 通知类型 | notifytype | 是 |  |  | String | QueryUseDetail |  |  | 通知类型 |  |
| 时间戳 | timestamp |  | 是 | String |  |  | 20170725072001 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |  |  |
| 用气明细 | usedetails |  | 是 | String |  |  | [] | 参见用气明细 |  |  |
| 签名类型 | signtype |  | 是 | String |  |  | MD5 | 暂只支持MD5 |  |  |
| 签名 | sign |  | 是 | String |  |  |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |  |  |

用气明细

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 |  |
| 日期 | detaildate | 是 | String | 2017-01-01 | 日期，格式yyyy-MM-dd |
| 日用气量 | dailyquantity | 否 | Decimal | 0.20 | 日用气量，适用于气量表 |
| 日用金额 | dailyamount | 否 | Decimal | 0.00 | 日用气金额，适用于金额表 |
| 小时用量 | hourdetails | 是 | String | [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.23.0,0.0,0.0,0.0] | 小时用气明细，每天24小时，每个小时一个数据。 |

示例如下：

{

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": " E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E ",

"timestamp": "20170725103500",

events: [

{ "meterno":"1231700000000161", "eventcode":"80010001",

"eventmsg":"手动连接", "eventdate":"20170701120101"},

{ "meterno":"1231700000000261", "eventcode":"80010001",

"eventmsg":"手动连接", "eventdate":"20170701120101"}

],

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

## 8、参数设置命令

应用场场景

客户业务系统调用此接口，生成参数设置指令，表具连接服务器后自动下发更新。

注：建议表具开户使用后尽量不要更改

接口地址：

URL地址：http://接口域名/api/meter/g133/setting

请求参数：

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 设置类型 | settingtype | 是 | Int | 1 | 1--运行参数 2--网络参数 3--计费方案 4--功能开启 |
| 设置参数 | settings | 是 | String | {} | 参见具体参数定义 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

运行参数(settingtype=1)

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气量充值上限 | quantityupper | 是 | Decimal | 2000.00 |  |
| 气量充值下限 | quantitylower | 是 | Decimal | 200.00 |  |
| 气量透支限额 | overdraftquantity | 是 | Decimal | 0 | 0为不允许透支 |
| 第一报警气量 | warnquantity1 | 是 | Decimal | 10 |  |
| 第二报警气量 | warnquantity2 | 是 | Decimal | 5 |  |
| 金额充值上限 | amountupper | 是 | Decimal | 10000.00 |  |
| 金额充值下限 | amountlower | 是 | Decimal | 2000.00 |  |
| 金额透支限额 | overdraftamount | 是 | Decimal | 20.00 |  |
| 第一报警金额 | warnamount1 | 是 | Decimal | 200 |  |
| 第二报警金额 | warnamount2 | 是 | Decimal | 20 |  |
| 校时允许偏差 | timedeviation | 是 | Int | 255 | 取值范围1-255 255--不校验直接校时 1~254-- 校验时间差，大于则校时 |
| 调试选项 | debugoption | 是 | Int | 0 | 0--关闭 1--开启 2--生产调试 |

网络参数(settingtype=2)

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信模式 | commode | 是 | Int | 1 | 1--实时模式 2--约定模式 3--实时+约定 4--定时模式 6--定时+约定 255--关闭 |
| 实时通信间隔 | ssinterval | 是 | Int | 10080 | 单位：分钟 默认7天10080分钟，最小10分钟 |
| 约定通信时间 | ydtime | 是 | String | 01010101 | 时间格式：ddHHmmss |
| 最大重试次数 | retrytimes | 是 | Int | 3 | 单位：秒 默认3秒 |
| 重试时间间隔 | retrysec | 是 | Int | 60 | 单位：秒 默认60秒 |
| 无命令挂断时间 | disconnectsec | 是 | Int | 30 | 单位：秒 默认30秒 |
| 定时通信时间1 | dstime1 | 是 | String | 01100101 | 时间格式：MMddHHmm |
| 定时通信时间2 | dstime2 | 是 | String | 01200101 | 时间格式：MMddHHmm |
| 定时通信时间3 | dstime3 | 是 | String | 01300101 | 时间格式：MMddHHmm |

付费类型(settingtype=3)

注：此参数适用于金额表，但没有表具都需要设置，如果没有表具会报错误

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动日期(A) | astartdate | 是 | String | 20170101 | 时间格式：yyyyMMdd |
| 计费类型(A) | apricetype | 是 | Int | 0 | 0--气量无阶梯 1--金额无阶梯 2--金额2阶梯 3--金额3阶梯 4--金额4阶梯 5--金额5阶梯 6--金额6阶梯 |
| 计费周期(A) | apriceperiod | 是 | Int | 1 | 1--月阶梯 2--季阶梯 3--年阶梯 4--固定时间 |
| 计费时间 | apricetime | 否 | Int | - -12； - 30--365； | 计费周期为4的时候，传此参数 可按天来设置，传小于13的整数时，视为自然月。如传6，视为从启动日期（20170101--20170701，6个月），传大于12的数值，视为自然天数，如180，则从启动日期开始180天。 |
| 阶梯价格(A) | astepprices | 是 | String | [{ "max":null, "price": 3.5 }] | 参见阶梯价格设置 |
| 启动日期(B) | bstartdate | 是 | String | 20170101 | 时间格式：yyyyMMdd |
| 计费类型(B) | bpricetype | 是 | Int | 0 | 0--气量无阶梯 1--金额无阶梯 2--金额2阶梯 3--金额3阶梯 4--金额4阶梯 5--金额5阶梯 6--金额6阶梯 |
| 计费周期(B) | bpriceperiod | 是 | Int | 1 | 1--月阶梯 2--季阶梯 3--年阶梯 4--固定时间 |
| 阶梯价格(B) | bstepprices | 是 | String | 0:3.6 | 参见阶梯价格设置 |

阶梯价格设置

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶梯上限 | max | 是 | Decimal | 100 | 阶梯可用气量 |
| 阶梯价格 | price | 是 | Decimal | 5.60 | 价格 |

阶梯价格示例如下

一级阶梯：(统一价格5元)

"astepprices": [

{ "max": 0, "price": 5 }

]

三级阶梯：(0~100方：5.5元  100~500方：6.5元  500方以上：8.5元)

"astepprices": [

{ "max":100, "price": 5.50 },

{ "max":400, "price": 6.50 },

{ "max": 0, "price": 8.50 }

]

其他以此类推，最多支持六级阶梯价格

示例如下：

设置运行参数

{

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid" : "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"meterno": "1231700000000161",

"settingtype": 1

"settings": {

" quantityupper": 2000.00,

" quantitylower": 200.00,

" overquantity": 0,

" warnquantity1": 2,

" warnquantity2": 5,

" amountupper": 10000,

" amountlower": 200,

" overamount": 20,

" warnamount1": 10,

" warnamount2": 200,

" debugoption ": 255,

" timedeviation ": 0,

}

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

功能开启(settingtype=4)

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失联时间 | lossconnection | 否 | Int | 30 | 设定失联时间以天为单位，表端关阀，设置为0时关闭失联时间功能。 |
| 大流量关阀 | bigflow | 否 | Int | 0/1 | 设置为0时关闭大流量关阀功能、设置为1时开启大流量关阀 |

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标志，接口处理结果需要查看resultcode 来判断 |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

以下字段在returncode为SUCCESS 的时候返回

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170725080101 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 错误代码 | errorcode | 否 | String | SYSTEMERROR | 参见错误代码 |
| 错误信息 | errormsg | 否 | String | 系统错误 | 参见错误代码 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

示例如下：

{

"returncode": "SUCCESS",

"returnmsg": "OK",

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid" : "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"meterno": "1231700000000161",

"timestamp": "20170725080101",

"resultcode": "SUCCESS",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

错误代码

| 名称 | 描述 |  | 解决方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOAUTH | 无接口权限 |  | 请联系申请接口 |  |
| SYSTEMERROR | 系统错误 |  | 系统异常，请用相同参数重新调用 |  |
| APPID_NOT_EXIT | APPID不存在 |  | 请检查APPID是否正确 |  |
| PARTNER_NOT_EXIT | PARTNER不存在 |  | 请检查PARTNER是否正确 |  |
| APPID_PARTNER_NOT_MATCH | appid和partner不匹配 |  | 请检查appid和partner |  |
| LACK_PARAMS | 缺少参数 |  | 请检查参数是否齐全 |  |
| SIGN_ERROR | 签名错误 |  | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |  |
| POST_DATA_EMPTY | POST数据为空 |  | 请检查POST数据是否为空 |  |
| POST_DATA_ERROR | 数据格式错误 |  | 请检查提交数据格式是否正确 |  |
| PARAMS_ERROR | 参数错误 |  | 请检查提交参数值是否符合要求 |  |
| METER_NOT_EXIST_OR_CLOSED |  | 表具未开户或已销户 |  | 请检查是否开户，如未开户，请先调用开户接口。 |

异步通知

当然气表主动后手动连接服务器的时候，自动下发设置指令，并将结果异步通知客户业务系统。

通知地址：

调用接口提交的通知地址，或接口系统指定的通知地址

请求参数

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 通知类型 | notifytype | 是 | String | Setting | 通知类型 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170725010101 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 错误代码 | errorcode | 否 | String | SYSTEMERROR | 参见错误代码 |
| 错误信息 | errormsg | 否 | String | 系统错误 | 参见错误代码 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

## 9、结余同步

应用场场景

客户业务系统调用此接口，将客户系统结算后余额同步到接口系统，表端联网后下发同步，并将同步结果异步通知客户系统。

注：此接口只适用于  气量同步或金额同步表。

接口地址：

URL地址：http://接口域名/api/meter/g133/synchronize

请求参数：

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 同步类型 | synctype | 是 | Int | 2 | 同步类型(同开户时候指定表类型)： 2--气量同步 3--金额同步 |
| 剩余数量 | remainquantity | 否 | Decimal | 1.25 | 结算后剩余气量 |
| 剩余金额 | remainamount | 否 | Decimal | 1.25 | 结算后剩余金额 |
| 同步价格 | price | 否 | Decimal | 0 | 当价格不为0，表端会根据此价格动态计算剩余金额。 |
| 通知地址 | notifyurl | 否 | String | http://域名/notify /sync | 同步成功后异步回调地址，必须为可以直接访问的URL，不能携带参数。 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |
| 总充值量 | totalmoney | 是 | Decimal | 100.00 | 该表从开户后的累计充值金额，目的是进行多渠道同步时命令有效性的处理。 |
| 本次结算量 | totalgas | 是 | Decimal | 38.6 | 平台最后一次结算的累积量 |
| 结算时间 | handplandate | 是 | Date | 2020-02-18 15:11:11 | 平台最后一次结算时的时间 |
| 阶梯周期累计量 | sumgas | 是 | Decimal | 236.3 | 最后一次结算时，一个阶梯周期内的总用量 |

说明：版本2.1新增总充值量、本次结算量、结算时间、阶梯周期累积量。

示例如下：

{

"appid": " lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": " E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E ",

"meterno": "1231700000000161",

"synctype": 2,

" remainquantity": 10.00,

"notifyurl": "http://www.test.com/notify/sync",

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL 此字段是通信标志，接口处理结果需要查看resultcode 来判断 |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |

以下字段在returncode为SUCCESS 的时候返回

| 字段名 | 变量名 | 必填 |  | 类型 |  | 示例值 |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 |  | String |  | lt65bd87345f10c62 |  | 接口系统申请的应用ID |  |
| 伙伴账号 | partner | 是 |  | String |  | 2017070001 |  | 合作伙伴ID |  |
| 任务号 | uuid | 是 |  | String |  | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E |  | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |  |
| 表号 | meterno | 是 |  | String |  | 1231700000000161 |  | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |  |
| 时间戳 | timestamp |  | 是 |  | String |  | 20170101010101 |  | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 |  | String |  | SUCCESS |  | SUCCESS/FAIL |  |
| 错误代码 | errorcode | 否 |  | String |  | SYSTEMERROR |  | 参见错误代码 |  |
| 错误信息 | errormsg | 否 |  | String |  | 系统错误 |  | 参见错误代码 |  |
| 签名类型 | signtype | 是 |  | String |  | MD5 |  | 暂只支持MD5 |  |
| 签名 | sign | 是 |  | String |  |  |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |  |

示例如下：

{

"returncode": "SUCCESS",

"returnmsg": "OK",

"appid": "lt65bd87345f10c62",

"partner": "2017070001",

"uuid": "E2F63770773F41D9A21DBA67365C8E5E",

"meterno": "1231700000000161",

"timestamp": "20170725101801",

"resultcode": "SUCCESS"

"sign": "A388B7B307309F77045F207558814538"

}

错误代码

| 名称 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| NOAUTH | 无接口权限 | 请联系申请接口 |
| SYSTEMERROR | 系统错误 | 系统异常，请用相同参数重新调用 |
| APPID_NOT_EXIT | APPID不存在 | 请检查APPID是否正确 |
| PARTNER_NOT_EXIT | PARTNER不存在 | 请检查PARTNER是否正确 |
| APPID_PARTNER_NOT_MATCH | appid和partner不匹配 | 请检查appid和partner |
| LACK_PARAMS | 缺少参数 | 请检查参数是否齐全 |
| SIGN_ERROR | 签名错误 | 请检查签名参数和方法是否都符合签名算法要求 |
| POST_DATA_EMPTY | POST数据为空 | 请检查POST数据是否为空 |
| POST_DATA_ERROR | 数据格式错误 | 请检查提交数据格式是否正确 |
| PARAMS_ERROR | 参数错误 | 请检查提交参数值是否符合要求 |
| METER_NOT_EXIST_OR_CLOSED | 表具未开户或已销户 | 请检查是否开户，如未开户，请先调用开户接口。 |
| SYNCTYPE_NOT_MATCH | 同步类型不匹配 | 非同步表调用充值接口 |
| QUANTITY_NULL | 同步数量空 | 气量同步表:同步数量必须大于等于0 |
| AMOUNT_NULL_OR_ZERO | 同步金额空 | 金额同步表:同步金额必须大于等于0 |

结余同步结果通知

通知地址：

调用接口时提交的通知地址，或接口系统指定的默认结余同步结果通知地址

请求参数

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用ID | appid | 是 | String | lt65bd87345f10c62 | 接口系统申请的应用ID |
| 伙伴账号 | partner | 是 | String | 2017070001 | 合作伙伴ID |
| 任务号 | uuid | 是 | String | E2F63770773F41D9A 21DBA67365C8E5E | 任务号，根据新生成GUID，并去掉-符号 |
| 通知类型 | notifytype | 是 | String | Synchronize | 通知类型 |
| 表号 | meterno | 是 | String | 1231700000000161 | 表号，16个字符数字，可查看气表铭牌一维码 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | String | 20170725100101 | 时间格式yyyyMMddHHmmss |
| 业务结果 | resultcode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 错误代码 | errorcode | 否 | String | SYSTEMERROR | 参见错误代码 |
| 错误信息 | errormsg | 否 | String | 系统错误 | 参见错误代码 |
| 签名类型 | signtype | 是 | String | MD5 | 暂只支持MD5 |
| 签名 | sign | 是 | String |  | 签名结果，签名方法详见安全规范 |

返回结果

| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | returncode | 是 | String | SUCCESS | SUCCESS/FAIL |
| 返回信息 | returnmsg | 否 | String |  |  |